需求参数：

1.检测方法:荧光免疫法

2.通道数:≧单通道

3.检测样本:全血、血清、血浆样本

4.检测时间:出检测结果≤15min

5.通信:仪器可对接医院 LIS 系统

6.操作界面:中文操作界面