	序号
	设备名称
	所需参数
	数量
	单位

	1
	AED训练器
	1.通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器。
2.小巧便携，节省空间，仅单个AED净重：0.5 kg (± 0.05 kg)，体积：20.0 cm x 14.0 cm x 4.1 cm，带包装：重0.7 kg (± 0.1 kg)，体积21.5 cm x 16.0 cm x 6.8 cm。
3.▲预置至少6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。病例1：2次可电击心律，1次不可电击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律等。
4.病例参数可调节。
5.▲同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。
6.兼容挪度Link技术，实现自主识别贴片位置的功能。
7.具备扬声器功能，音量可调节。
8.可使用QCPR app做为遥控设备，通过蓝牙连接。
9.可通过QCPR APP实现操作软件更新和访问。
10.QCPR app可同时控制至少6台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置。
11.导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。
12.可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练。
13.预置病例可通过QCPR app选择，也可通过AED侧面按钮切换。
14.AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在App上显示。
15.App具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。 
16.可选择提示语言
17.AED训练器材料不添加天然乳胶，避免使用者过敏。
	1
	个

	2
	多功能综合护理操作模拟人
	一、全功能护理仿真标准化病人
1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。
7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
二、静脉通道
1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。
2、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。
3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。
三、血压测量
1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有 korotkoff Gap 音。
2、配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到 1毫米汞柱。
3、脉搏频率和音量大小可控制。
4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。
四、创伤护理模块套装
可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。
护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓；大腿锐器伤。
	1
	个

	3
	海姆利克模型
	1本产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。
2模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出
3可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上
	[image: image1.png]


1
	个

	4
	压疮仿真模型
	1.模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期
2.模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染
3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理
4.可以使用以下物品进行治疗：藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氢化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜，以及伤口的填充物
	1
	个

	5
	心肺复苏模型
	1、成年男性整体人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
▲3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
4、身体皮肤厚度至少达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告。
5、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
6、执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》
7、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
8、可行胸外按压，胸廓按压深度正常为5/6厘米。
9、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。
	1
	个

	6
	翻身枕
	50*25*15cm
	170
	个

	7
	轮椅
	铝合金纳米棕铜色车架、折叠机构可翻活动腿、PU加宽扶手、黑色网格坐背垫、6寸前轮、20寸后轮
	25
	张

	8
	气床垫
	粤华QDC-300B波动型柳范防治床垫。由20条9.5cm管径气条组成，分为A，B两组气道，周期性交替充冠气，形成一种模仿波渡轻微起供的慢波动状态，可折卸气条。床垫充气民寸（长x宽x高）:200x86x95cm标准医用床尺
寸，最大承重135公斤
	70
	张

	9
	约束带
	均码，主要功能及适用范围:绑带加固，使
用方便。用于病人防抓、防拔管、防自伤。
	100
	副

	10
	约束手套网
	均码，主要功能及适用范围:绑带加固，使
用方便。用于病人防抓、防拔管、防自伤。
	50
	个

	11
	约束背心
	斜纹布面料，M码
	10
	件

	12
	床上洗头盆
	长宽高（46*35*12cm）
	10
	个

	13
	电动理发器
	供电方式:充电式，支持 USB 充插两用。
额定电压:5V
额定电流:1.2A
充电时间:3小时
续航时间:30-60分钟
噪音:最大噪音不超过55分贝
	10
	个

	14
	助行器
	→固定+摇摆双功能二合一，利用弹珠快捷切换→加厚TPR橡胶软握把，舒适防滑、防汗臭→整体高度6档可调。→防滑脚垫，内嵌加厚铁片
一轻便、可折叠，折叠后(宽度仅10cm)占地少
高度:725~850mm 内宽:430mm深度:410mm净重:2.6kg 承重:100kg
	15
	张

	15
	足跟圈
	均码
材质: 纯棉蓝布
厚度: 10cm
	25
	个

	16
	床头角度尺
	规格:7.5X4.8X1cm
材质:PC聚碳酸酯
	45
	个

	17
	坐便器
	材质：不锈钢；不带靠背
	20
	张

	18
	下肢康复弹力带
	1.规格：2000*150*0.35mm(5磅)
2.材质：TPE高分子弹性材料
	10
	卷

	19
	握力球
	尺寸:7cm
材质:弹性PU
	10
	个

	20
	压疮测量尺
	塑料材质，15cm
	20
	把

	21
	拐杖
	铝合金材质
	2
	副

	22
	水垫
	48*48cm
	10
	张

	23
	抬高垫
	蓝色布面
规格:65*20*15cm(长宽高）
	20
	个

	24
	过床易
	1.规格：180*58*0.5cm，允许偏差为＋20cm，一整块，不允许折叠，实际长度、宽度尺寸允许偏差为±1cm，厚度允许偏差为±0.2cm。

2.医用转移板上可承承受不少于130kg的重量。
	2
	张


