**一次性使用透析护理包**：无菌纱布2块(7cm\*9cm，独立包装)，治疗巾1块，乳胶手套2付，碘伏棉签(8-10支)1包，垃圾袋1个，托盘(辅助利器收集盒)，胶布条14条(8条上机用，6条下机用)，止血卷2个，创可贴2个，一次性压脉带1根，酒精纱布1块(独立包装)，擦机水刺布1块，包布。

**一次性使用置管护理包**：无菌纱布2块(7cm\*9cm，独立包装)，治疗巾1块，薄膜手套1付，乳胶手套2付，碘伏纱布2块，碘伏棉签(8-10支)1包，垃圾袋1个，贴1块，托盘(辅助利器收集盒)，胶布条8条，止血棉卷2个，创可贴2个，酒精纱布1块(独立包装)，5ml注射器2个，20m1注水器，擦机水刺布1块，包布。