革兰氏染液1瓶（10ml）

香柏油1支（25ml）

冻干兔血浆凝固酶试剂1盒（10支/盒）

金黄色葡萄球菌测试片1包（20片/包）

金黄色葡萄球菌确认反应片4包（5片/包）

哥伦比亚培养基2瓶（ Br250g）

脑心浸出液肉汤BHI1瓶（ Br250g）

营养琼脂1瓶（ Br250g）

马钱子苷对照品1支（1g）

接种环10套（镍铬丝+接种棒）

酒精灯2个（150ml）

擦镜纸2本

移液管1根（10ml刻度）

取样勺10个

1号筛+筛底盖1套

5号筛1个

6号筛1个

1mL吸头5包

酒精喷壶5个（500ml）