附件2

报价表

致：桂林市中医医院

根据贵方  城北院区、城中院区、城南院区电梯维保服务采购  项目市场调研公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                      （供应商单位名称），做出如下报价：

标段一：桂林市中医医院城北院区电梯维保服务
城北院区电梯报价表
	序号
	名称
	品牌/型号
	载重量/ 速度/ 层站
	台数
	启用日期
	使用年限

(年)
	维保费用（元）
	年检费用（元）
	每年维修费用（元）

	
	
	
	
	
	
	
	每月
	每年
	
	

	1
	有机房电梯（城北住院楼*14）

E/30081093.016~029
	中山蒂升meta200MR
	1.75m/s
20/20
	14
	2022.05.20
	10
	
	
	
	

	2
	有机房电梯（城北医技楼*7、城北中医药传承楼*6）

无机房电梯（城北中医药传承楼*2）E/30081093.001~015
	中山蒂升meta200MR
	1m/s

6/6
	15
	2022.05.20
	10
	
	
	
	

	3
	室内扶梯（城北中医药传承楼*6）

35971-010-001~006
	中山蒂升velino100
	5.5m
	6
	2022.05.20
	10
	
	
	
	

	4
	室内扶梯（城北中医药传承楼*12）

35971-020-007~018
	中山蒂升velino100
	4.5m
	12
	2022.05.20
	10
	
	
	
	

	合计
	47
	/
	/
	
	
	
	


	序号
	服务名称
	总报价

	标段一
	桂林市中医医院城北院区

电梯维保服务采购项目
	


标段二：桂林市中医医院城中院区、城南院区电梯维保服务

城中院区电梯报价表
	序号
	名称
	品牌/型号
	载重量/ 速度/ 层站
	台数
	启用日期
	使用年限

(年)
	维保费用（元）
	年检费用（元）
	每年维修费用（元）

	
	
	
	
	
	
	
	每月
	每年
	
	

	1
	中医院本部3#楼(病床电梯-左右）
	上海三菱HOPE-2B
	1800kg

1.0m/s

10/10
	2
	2009.11.26
	10
	
	
	
	

	2
	中医院本部制剂楼（客梯）
	上海浦东开灵
	630kg

1.0m/s

5/5
	1
	2012.10.18
	10
	
	
	
	

	3
	中医院本部骨科大楼（病床电梯-左）
	上海现代
	1600kg

1.0m/s

8/8
	1
	2017.08.14
	10
	
	
	
	

	4
	中医院本部骨科大楼（病床电梯-右）
	上海现代
	1600kg

1.0m/s

7/7
	1
	2017.08.14
	10
	
	
	
	

	5
	中医院本部骨科大楼（污梯）
	上海现代
	1600kg

1.0m/s

8/9
	1
	2017.08.14
	10
	
	
	
	

	6
	中医院本部2号楼外科楼-1#
	西继迅达

MD6000
	7/7
	1
	2019.12.25
	6
	
	
	
	

	7
	中医院本部2号楼-2#
	西继迅达9000-BT-16-10-2-XS
	7/7
	1
	2017.11.29
	10
	
	
	
	

	8
	中医院本部1号楼门诊楼
	上海三菱

LEHY-IIIB
	1.0m/s

7/7
	1
	2019.12.25
	6
	
	
	
	

	9
	中医院本部6号楼内科楼
	设备号SM803553

型号5500S
	1600kg

6/6


	1
	2019.07.11
	6
	
	
	
	

	合计
	10
	/
	/
	
	
	
	


城南院区电梯报价表
	序号
	名称
	品牌
	载重量/ 速度/ 层站
	台数
	启用日期
	使用年限

(年)
	维保费用（元）
	年检费用（元）
	每年维修费用（元）

	
	
	
	
	
	
	
	每月
	每年
	
	

	1
	康复医学楼（病床电梯-左右）
	上海现代
	1350kg

1.0m/s

7/7
	2
	2017.08.14
	10
	
	
	
	

	2
	平山社区北楼-乳腺科
	沃克斯

VE1000/1.0-VVVF
	1000kg

6/6
	1
	2010.01.27
	10
	
	
	
	

	3
	平山社区门诊楼
	沃克斯

VB1600/1.0-VVVF
	1600kg

5/5
	1
	2010.01.27
	10
	
	
	
	

	4
	崇信院区6号楼-制剂楼
	沃克斯

VB1600/1.0-VVVF
	1600kg

7/7
	1
	2013.07.18
	10
	
	
	
	

	合计
	5
	/
	/
	
	
	
	


	标段
	服务名称
	总报价

	标段二
	桂林市中医医院城中院区、城南院区电梯维保服务采购项目
	


注：1.各供应商可对其中一个或两个标段进行响应，但同一供应商在本项目中至多只能中标一个标段。若同一供应商在两个标段的评审中均排名第一，将依据有利于项目管理的原则或根据评审委员会意见确定其中标标段，另一标段由排名次之的候选供应商递补。

2.报价表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

3.报价包括所有可能发生的费用（即所需一切人工、安装施工、运输、仪器设备使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润、服务费等）等及其他所有成本及各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人（签字）：

报价日期：      年   月   日
